## 台账
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 所有权 | 状态 | 电量 | 最近一次做一致性时间 | 数量 | 是否外带 | 外带时间 | 外带原因 | 接管人 | 所在单位或项目 | 设备类型 | 最后更新时间 | 备注
1 | DTCC | 590000037 | A | A1 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.3V | 2022-02-09 | 6 | 否 |  |  | 汪久钦 | 西安 | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10 | 一致性良好
2 | DTCC | 590000050 |  | A2 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.3V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
3 | DTCC | 590000059 |  | A3 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.07V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
4 | DTCC | 590000064 |  | A4 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.3V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
5 | DTCC | 590000066 |  | A5 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.3V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
6 | DTCC | 590000099 |  | A6 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.03V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
7 | DTCC | 590000102 | B | B1 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.06V | 2021-01-29 | 6 | 否 |  |  | 王潜 | 机场驻地 | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07 | 维修仪器已寄到公司，现B组已齐
8 | DTCC | 590000105 |  | B2 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.06V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
9 | DTCC | 590000106 |  | B3 | 幔壳科技 | 使用中 | 7.92V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
10 | DTCC | 590000111 |  | B4 | 幔壳科技 | 维修中 | 7.9V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
11 | DTCC | 590000342 |  | B5 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.12V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
12 | DTCC | 590000343 |  | B6 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.11V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
13 | DTCC | 590000345 | C | C1 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.12V | 2022-02-09 | 6 | 否 |  |  | 汪久钦 | 西安 | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10 | 一致性良好
14 | DTCC | 590000351 |  | C2 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.21V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
15 | DTCC | 590000358 |  | C3 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.12V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
16 | DTCC | 590000372 |  | C4 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.20V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
17 | DTCC | 590000397 |  | C5 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.27V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
18 | DTCC | 590000400 |  | C6 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.26V | 2022-02-09 |  | 否 |  |  | 汪久钦 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-10
19 | DTCC | 590000425 | D | D1 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.13V | 2021-01-29 | 6 | 否 |  |  | 王潜 | 机场驻地 | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07 | 一致性良好
20 | DTCC | 590000446 |  | D2 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.17V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
21 | DTCC | 590000450 |  | D3 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.15V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
22 | DTCC | 590000458 |  | D4 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.14V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
23 | DTCC | 590000472 |  | D5 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.17V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
24 | DTCC | 590000587 |  | D6 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.17V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
25 | DTCC | 590000075 | E | E1 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.13V | 2021-01-29 | 6 | 否 |  |  | 王潜 | 机场驻地 | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07 | 一致性良好
26 | DTCC | 590000080 |  | E2 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.2V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
27 | DTCC | 590000360 |  | E3 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.13V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
25 | DTCC | 590000894 |  | E4 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.13V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
26 | DTCC | 590000904 |  | E5 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.2V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
27 | DTCC | 590000964 |  | E6 | 幔壳科技 | 使用中 | 8.13V | 2021-01-29 |  | 否 |  |  | 王潜 |  | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2022-02-07
表格使用备注：①仪器电压在8.3V左右为满电状态，6V时为电量完全耗尽，实际使用中电压降为7.2V后会迅掉电。建议在电压下降至7.5V左右时及时充电

## 已归还仪器
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 所有权 | 状态 | 电量 | 最后充电时间 | 数量 | 是否迁出 | 迁出时间 | 迁出原因 | 接管人 | 所在单位或项目 | 设备类型 | 最后更新时间 | 备注
1 | DTCC | 590000332 |  | E7 | 深圳面源 | 已归还 | 7.09V | 未知 | 4 | [5 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-07-05
2 | DTCC | 590000115 |  | B5 | 深圳面源 | 已归还 | 8.03V | 未知 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-07-05
3 | DTCC | 590000348 |  | C4 | 深圳面源 | 已归还 | 8.14V | 未知 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-07-05
4 | DTCC | 590000350 |  | C5 | 深圳面源 | 已归还 | 8.21V | 未知 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-07-05
5 | DTCC | 590000029 |  | A1 | 深圳面源 | 已归还 | 8.3V | 2021-06-22 | 6 | [5 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-06-29
6 | DTCC | 590000096 |  | A6 | 深圳面源 | 已归还 | 8.3V | 2021-06-22 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-06-29
7 | DTCC | 590000356 |  | D2 | 深圳面源 | 已归还 | 7.96V | 未知 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-06-29
8 | DTCC | 590000362 |  | D4 | 深圳面源 | 已归还 | 8.04V | 未知 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-06-29
9 | DTCC | 590000399 |  | D6 | 深圳面源 | 已归还 | 8.08V | 未知 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-06-29
10 | DTCC | 590000353 |  | E6 | 深圳面源 | 已归还 | 8.3V | 2021-06-28 | [6 empty] | 深圳面源IGU-BD3C-5 | 2021-06-29

## 仪器使用记录
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间 | 备注
1 | DTCC | 590000029 | A | A1 | 是 | 华阳道路换填层微动探测试验 | 7月6日9：00
2 | DTCC | 590000037 |  | A2 | 是
3 | DTCC | 590000050 |  | A3 | 是
4 | DTCC | 590000064 |  | A4 | 是
5 | DTCC | 590000066 |  | A5 | 是
6 | DTCC | 590000096 |  | A6 | 是
7 | DTCC | 590000106 | D | D1 | 是
8 | DTCC | 590000356 |  | D2 | 是
9 | DTCC | 590000358 |  | D3 | 是
10 | DTCC | 590000362 |  | D4 | 是
11 | DTCC | 590000372 |  | D5 | 是
12 | DTCC | 590000399 |  | D6 | 是
13 | 外加数据线一根 |  |  |  | 是

## 仪器使用记录 (2)
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间及签字 | 备注
1 | DTCC | 590000099 | B | B1 | 是 | 19号线3工区微动探测 | 7月16日14：00
2 | DTCC | 590000102 |  | B2 | 是
3 | DTCC | 590000105 |  | B3 | 是
4 | DTCC | 590000111 |  | B4 | 是
5 | DTCC | 590000106 |  | B5 | 是
6 | DTCC | 590000059 |  | B6 | 是
7 | DTCC | 590000342 | C | C1 | 是
8 | DTCC | 590000343 |  | C2 | 是
9 | DTCC | 590000345 |  | C3 | 是
10 | DTCC | 590000358 |  | C4 | 是
11 | DTCC | 590000372 |  | C5 | 是
12 | DTCC | 590000351 |  | C6 | 是
13 | DTCC | 590000450 | H | H1 | 是
14 | DTCC | 590000472 |  | H2 | 是
15 | DTCC | 590000425 |  | H3 | 是
16 | DTCC | 590000446 |  | H4 | 是
17 | DTCC | 590000587 |  | H5 | 是
18 | DTCC | 590000458 |  | H6 | 是

## 仪器使用记录 (3)
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间及签字 | 备注
1 | DTCC | 590000397 | A | A1 | 是 | 西安2号线探测任务 | 7月19日9：00
2 | DTCC | 590000037 |  | A2 | 是
3 | DTCC | 590000050 |  | A3 | 是
4 | DTCC | 590000064 |  | A4 | 是
5 | DTCC | 590000066 |  | A5 | 是
6 | DTCC | 590000400 |  | A6 | 是

## 仪器使用记录 (4)
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间及签字 | 备注
1 | DTCC | 590000099 | B | B1 | 是 | 19号线3工区微动探测 | 7月23日14：00
2 | DTCC | 590000102 |  | B2 | 是
3 | DTCC | 590000105 |  | B3 | 是
4 | DTCC | 590000111 |  | B4 | 是
5 | DTCC | 590000106 |  | B5 | 是
6 | DTCC | 590000059 |  | B6 | 是
7 | DTCC | 590000342 | C | C1 | 是
8 | DTCC | 590000343 |  | C2 | 是
9 | DTCC | 590000345 |  | C3 | 是
10 | DTCC | 590000358 |  | C4 | 是
11 | DTCC | 590000372 |  | C5 | 是
12 | DTCC | 590000351 |  | C6 | 是
13 | DTCC | 590000450 | H | H1 | 是
14 | DTCC | 590000472 |  | H2 | 是
15 | DTCC | 590000425 |  | H3 | 是
16 | DTCC | 590000446 |  | H4 | 是
17 | DTCC | 590000587 |  | H5 | 是
18 | DTCC | 590000458 |  | H6 | 是

## 仪器使用记录 (5)
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间及签字 | 备注
1 | DTCC | 590000397 | A | A1 | 是 | 郑州探测任务 | 7月28日9：00-8月4日 | 王潜
2 | DTCC | 590000037 |  | A2 | 是
3 | DTCC | 590000050 |  | A3 | 是
4 | DTCC | 590000064 |  | A4 | 是
5 | DTCC | 590000066 |  | A5 | 是
6 | DTCC | 590000400 |  | A6 | 是

## 仪器使用记录（6)
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间及签字
1 | DTCC | 590000397 | A | A1 | 是 | 西安探测任务 | 8月23日12：00-未知
2 | DTCC | 590000037 |  | A2 | 是
3 | DTCC | 590000050 |  | A3 | 是
4 | DTCC | 590000064 |  | A4 | 是
5 | DTCC | 590000066 |  | A5 | 是
6 | DTCC | 590000400 |  | A6 | 是
7 | DTCC | 590000342 | C | C1 | 是
8 | DTCC | 590000343 |  | C2 | 是
9 | DTCC | 590000345 |  | C3 | 是
10 | DTCC | 590000358 |  | C4 | 是
11 | DTCC | 590000372 |  | C5 | 是
12 | DTCC | 590000351 |  | C6 | 是
外加一根数据线 |  |  |  |  | 是

## 仪器使用记录（7）
序号 | 仪器名称 | 设备编号 | 台阵总编号 | 台阵内编号 | 是否外带使用 | 外带原因 | 外带时间 | 接管人签字 | 反还时间及签字
1 | DTCC | 590000450 | H | H1 | 是 | 深圳微动探测任务 | 9月8日15:00-未知 |  | 已经返还
2 | DTCC | 590000472 |  | H2 | 是
3 | DTCC | 590000425 |  | H3 | 是
4 | DTCC | 590000446 |  | H4 | 是
5 | DTCC | 590000587 |  | H5 | 是
6 | DTCC | 590000458 |  | H6 | 是
加充电头一根 |  |  |  |  | 是